重庆南投商业管理有限公司

智能装备制造产业园借土回填项目水、电维保

服务询价的公告

根据现场安全运营需要，现公开征询重庆商业管理有限公司智能装备制造产业园借土回填项目水电维保服务费用。

一、项目基本情况

智能装备制造产业园借土回填项目面积约600亩，回填量约350万立方米，回填周期约30月，为确保智能装备制造产业园借土回填项目涉及的水电安全，拟选择水电维保服务。

二、报价内容

报价单位自行踏勘现场，根据用水用电项目涉及的工作内容进行报价。报价包含人工费、税费等所有费用。

所有响应单位请在2024年2月29日10 时前将营业执照（盖章）、维保项目报价书（元/月）等资料密封送至重庆数智产业园标准厂房公寓-重庆南投商业管理有限公司。

三、联系人及联系方式

联系人：徐老师；联系方式：15808005070

附件：1.水工作内容清单

- 2.电工作内容清单

- 3.报价书

重庆南投商业管理有限公司

2024年 2月 27日

| 附件1 智能装备制造产业园借土回填项目 2024年3月到2026年8月临时用水维护维保工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 管道走廊 | 勘察定位、管道走向 |  |
| 2 | 应急抢修 | 制定回填项目供水应急维护方案并实施抢修 |  |
| 3 | 迁改工作 | 实施迁改现有回填项目供水系统 |  |
| 4 | 巡视检查 | 针对回填项目所有供水设备实施每周不低于一次安全检查 |  |
| 5 | 维护保养 | 对回填项目用水设施设备每月三次维护保养出现隐患立即处理。 |  |
| 6 | 农户供水及保障工作 | 回填区内过境农户用水相关设备设施，不定期进行隐患排查，发现隐患及时处理。 |  |
| 7 | 新增设备安装 | 回填项目走廊新增雾炮机等相关用水设施安装 |  |
| 8 | 设备效验 | 编制设备效验方案，每月开展一次的效验工作。 |  |
| 9 | 合计（元/月） |  |  |
| 备注：1、乙方为甲方提供600余亩土地临时用水维护保养工作时间预计30个月2024年3月至2026年8月结束。（甲方根据项目进度调增、调减维保时间，具体进出场以甲方通知为准） 2、乙方根据甲方每月提供工作进度，列材料清单（每月2000元以内的零星材料由乙方负责，2000元以上的材料由甲方负责）。 3、乙方为甲方提供回填项目内用水设备抢修、维护保养工作。 4、以上相关维护保养工作为包干价。 |  |  |  |

| 附件2 智能装备制造产业园借土回填项目 2024年3月到2026年8月临时用电维护维保工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 新架线路查勘 | 勘察定位、规划线路走向，编制用电方案并实施等。 |  |
| 2 | 巡视检查及安全隐患处理 | 一是回填项目0.4kv及以下用电线路设备设施巡视检查，每周不少于一次检查；二是制定安全隐患处理方案，针对回填项目内35kv、10kv、0.4kv等线路设备设施的巡视检查，每周不少于3次检查，并处理净空距离、负荷安全管理、供电半径、用电线路设施设备老化，避雷器相关设施等。 |  |
| 3 | 应急抢修 | 因外力破坏或其他原因线路短路、线路断线、控制开关烧毁、避雷装置被击毁，造成回填项目设备线路故障，实施抢修。 |  |
| 4 | 线路迁改 | 因工程进度或外力破坏等其他原因，对原有电力线路及监控用电线路进行撤除或连通，涉及开挖回填，拉线制作，调试，停送电等工作。 |  |
| 5 | 设备保养维护 | 回填项目用电设施设备每月一次检查，夏季（6、7、8月）每月三次保养维护，绝缘校试工作。 |  |
| 6 | 农户用电维护工作 | 回填项目内未拆迁农户表后线故障安全隐患，及时消除整改，包括但不限于以下内容：抢修事故处理，旧线路的迁改拆除，新线路的连通，开挖回填拉线制作，调试线路消缺，停送电等工作。 |  |
| 7 | 夏季用电安全保障专项工作 | 夏季(6、7、8月)用电高峰加大巡视检查力度，每周五次。针对园区设备设施扩容，负荷增大，供电半径较大，存在安全隐患，落实处理方案。 |  |
| 8 | 避雷装置 | 回填区所有的避雷装置进行维护保养，每月不少于3次检查，发现安全隐患及时处理。 |  |
| 9 | 设备效验工作 | 编制设备效验方案，每月开展一次的效验工作。 |  |
| 10 | 合计（元/月） |  |  |
| 备注：1、乙方为甲方提供600余亩土地临时用电维护保养工作时间预计30个月2024年3月至2026年8月结束。（甲方根据项目进度调增、调减维保时间） 2、乙方根据甲方每月提供工作进度，列材料清单每月4000元以内的零星材料由乙方负责，4000元以上的材料由甲方负责。 3、乙方为甲方提供0.4KV及以下的用电设备设施进行维护保养。 4、以上相关维护保养工作为包干价。 |  |  |  |

附件3

报价书

重庆南投商业管理有限公司：

1、根据你方发布的水电维保询价公告，经研究，用水我方愿以________元/月（其中含每月2000元内的材料、零星配件费等）；用电我方愿以________元/月（其中含每月4000元内的材料、零星配件费等），用水和用电共计________ 元/月，完成该项目工作。

2、本报价包括公告内所有工作内容。

报价单位：            （盖      章）

电    话：

日    期：