附件：

报价书

重庆数智产业园建设实业有限公司：

- 根据你方发布的征询公告，经研究重庆数智产业园建设实业有限公司界石镇新华街74号附45、47号、新华街42号附1号-9号以及界新街139号商业门面维修整改相关文件，我方愿以           万元，完成该询价公告中所示界石镇商业门面维修整改。

2、本报价包括公告内所有工作内容。

报价单位：            （盖      章）

电    话：

日    期：

工程量清单：

| 界新街门面维修整改清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 主落水管拆除 | 拆除落水管 | m | 30 |  |  |
|  |  | 混凝土拆除 | m³ | 2.5 |  |  |
|  |  | 地面砖拆除 | ㎡ | 11.5 |  |  |
|  |  | 拆除包管木板 | ㎡ | 23 |  |  |
| 2 | 厕所拆除 | 拆除厕所抽水箱 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 蹲便器 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 拆除地面砖 | ㎡ | 12.7 |  |  |
|  |  | 混凝土拆除 | m³ | 6.2 |  |  |
|  |  | 排水管拆除 | m | 25 |  |  |
| 3 | 漏水检测 | 专业仪器检测漏水点 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 门面屋面防水 | 屋面SBS防水层改性沥青卷才 | ㎡ | 35 |  |  |
|  |  | C20混凝土保护层 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 5 | 厕所安装 | 蹲便器安装 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 抽水箱安装 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | PCVΦ75排水管安装 | m | 25 |  |  |
| 6 | 主落水管更换 | 落水管拆除 | m | 9 |  |  |
|  |  | PVCΦ110落水管安装 | m | 9 |  |  |
| 7 | 厕所维修 | 主落水管拆除 | m | 25 |  |  |
|  |  | 厕所回填 | m³ | 5 |  |  |
|  |  | 地面砖铺贴 | ㎡ | 19 |  |  |
|  |  | 墙面砖铺贴 | ㎡ | 23 |  |  |
|  |  | 厕所地面防水 | ㎡ | 19 |  |  |
| 8 | 落水管安拆 | 拆除落水管 | m | 15 |  |  |
|  |  | PVCΦ110落水管安装 | m | 15 |  |  |
|  |  | 立柱木工板包封 | ㎡ | 3.5 |  |  |
|  |  | 护墙板包管 | m | 15 |  |  |
|  |  | 刷漆 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 9 | 建渣弃置~外运2km | 拆除垃圾清理 | m³ | 10 |  |  |
| 10 | 门面顶部天棚拆除 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 38 |  |  |
| 11 | 门面天棚 | 新装成品硅钙板吊顶天棚 | ㎡ | 38 |  |  |
|  |  | 白色无机涂料墙面 | ㎡ | 32 |  |  |
| 12 | 出渣 | 做清洁，垃圾清运 | m³ | 19.7 |  |  |
| 13 | 挂锁安拆 | 拆除原挂锁8把 | 副 | 8 |  |  |
|  |  | 新换8副挂锁 | 副 | 8 |  |  |
| 14 | 彩条布 | 10米X10米防水彩条布 | ㎡ | 20 |  |  |
| 15 | 计时工 | 清扫地面余水，固定彩条布 | 个 | 6 |  |  |
| 16 | 墙面漏水整治 | 拆除落水管 | m | 4.5 |  |  |
|  |  | 铲除涂料面 | ㎡ | 15 |  |  |
|  |  | 新装PVCΦ110排水管 | m | 4.5 |  |  |
|  |  | 白色无机涂料墙面 | ㎡ | 13.5 |  |  |
| 17 | 地面拆除工程 | 拆除地面砖 | ㎡ | 6.8 |  |  |
|  |  | 拆除垫层 | ㎡ | 6.8 |  |  |
| 18 | 地面防水 | 地面涂膜防水 | ㎡ | 6.8 |  |  |
| 19 | 地砖安装 | 地面砖铺贴 | ㎡ | 6.8 |  |  |
|  |  | C20混凝土垫层 | ㎡ | 6.8 |  |  |
| 20 | 门面天棚 | 铲除涂料面 | ㎡ | 45 |  |  |
| 21 | 门面天棚恢复 | 白色无机涂料墙面 | ㎡ | 45 |  |  |
| 22 | 出渣 | 楼下门面垃圾清理幼儿园门面垃圾清理 | m³ | 19.7 |  |  |
| 23 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |